Ciechanowiec, 11.10.2018 r.

AD/380/2/2018

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienia dotyczące SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Budowa obiektu - magazynu sprzętu rolniczego”, znak sprawy 2/2018

Pytanie 1.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie części zamówienia:

- W przedmiarach brak jest pozycji do wyceny ołacenia połaci dachowych. Czy należy przyjąć dodatkową pozycję do tej wyceny?

- Czy opis blachy do pokrycia dachu odnosi się do blachy powlekanej w systemie „KLIK” łączonej na rąbek stojący?

- Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowych elementów wzmacniających konstrukcję dachu?

Odpowiedź:

- Tak, należy uwzględnić dodatkową pozycję w kosztorysie.

- Tak, opis odnosi do blachy powlekanej w systemie "KLIK".

- W przypadku zastosowania drewna klasy niższej niż C27, należy konstrukcję dachu wzmocnić dwiema belkami podpierającymi krokwie o wymiarach h=26cm b=20cm. Belki oparte na poprzecznych ścianach murowanych. Długość belki około 10m.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska